## Result sheet
Method name: CRG_Luminescence (Modified)
Application: SparkControl |  |  |  | V3.2
Device: Spark |  |  |  | Serial number: 2306000362
Firmware: |  |  |  | LUM:V5.2.4¦ABS:V4.3.2¦ABS_MEX:V7.1.0¦MTP:V14.3.3¦FLUOR:V7.0.0¦FLUOR_FP:V7.2.1¦FLUOR_BOTTOM:V7.2.1¦FLUOR_MEM:V7.1.0¦FLUOR_MEX:V7.1.0¦INJ:V3.1.1¦PODI:V3.0.3
Date: |  |  |  | 2026-07-17
Time: |  |  |  | 4:08 PM
System |  |  |  | NCATS-2072326-D
User |  |  |  | NCATS-2072326-D\Tecan
Plate |  |  |  | [GRE1536fw] - Greiner 1536 Flat White Cat. No.: 782094/782095
Lid lifter |  |  |  | No lid
Humidity Cassette |  |  |  | No humidity cassette
Smooth mode |  |  |  | Not selected
List of actions in this measurement script:
Plate
| Luminescence |  |  |  |  | 2026-07-17 NCGC00025155 Dose Response - T24 HiBiT Read
Name |  |  |  | GRE1536fw
Plate layout
Plate area |  |  |  | A1-K12
Mode | Luminescence
Name | 2026-07-17 NCGC00025155 Dose Response - T24 HiBiT Read
Attenuation |  |  |  | Automatic
Attenuation color |  |  |  | OD0
Settle time [ms] |  |  |  | 50
Integration time [ms] |  |  |  | 150
Output |  |  |  | Counts / s
Part of Plate |  |  |  | A1-K12
Start Time |  |  |  | 2026-07-17 16:06:53
Temperature [°C] |  |  |  | 26.9
<> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48
A | 64 | 24 | 51 | 958 | 1198 | 1465 | 19315 | 26911 | 26048 | 278 | 98 | 31
B | 44 | 44 | 118 | 1705 | 1951 | 2178 | 21634 | 22036 | 24603 | 404 | 84 | 51
C | 11 | 98 | 151 | 4733 | 5693 | 6154 | 20157 | 22644 | 25707 | 418 | 78 | 64
D | 78 | 84 | 318 | 19215 | 19302 | 20318 | 20137 | 23346 | 22390 | 351 | 71 | 18
E | 58 | 98 | 298 | 21608 | 27372 | 24329 | 27192 | 24215 | 24108 | 378 | 98 | 51
F | 58 | 71 | 424 | 20211 | 22764 | 25533 | 32238 | 25412 | 22350 | 418 | 58 | 111
G | 44 | 164 | 471 | 26269 | 22851 | 23359 | 22724 | 23794 | 22711 | 458 | 118 | 44
H | 151 | 111 | 624 | 24918 | 22905 | 22671 | 24155 | 23934 | 25218 | 311 | 98 | 38
I | 44 | 98 | 344 | 24182 | 28309 | 26717 | 25346 | 23319 | 20892 | 444 | 111 | 51
J | 98 | 124 | 284 | 23386 | 27553 | 28938 | 24637 | 22557 | 23667 | 271 | 84 | 91
K | 78 | 138 | 331 | 24483 | 24790 | 22296 | 21895 | 22778 | 25158 | 338 | 84 | 18
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
AA
AB
AC
AD
AE
AF
End Time |  |  |  | 2026-07-17 16:08:06